Совет депутатов Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ

двадцать восьмой сессии

от 24 декабря 2013г.                                                                      № 146

с. Набережное

О Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

на 2013 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",            
с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального    
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", «Методическими  рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные  Приказом Министерства  регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N, учитывая результаты публичных слушаний, Совет депутатов Беркутовского сельсовета  Каргатского района Новосибирской области

решил:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области  на 2013 – 2022 годы.

- 2. Направить главе Беркутовского сельсовета для подписания и опубликования (обнародования).

Глава                                                  Председатель Совета депутатов

Беркутовского сельсовета                       Беркутовского сельсовета

Каргатского района                                Каргатского района

Новосибирской области                          Новосибирской области

О.И. Иванова                                                 В.Н. Онищенко

Утверждена:

решением

Совета депутатов Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

четвертого созыва от 24.12.2013 № 146

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БЕРКУТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
на 2013 - 2022 годы

- ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

на 2013 – 2022 годы

| Ответственный исполнитель программы: | Администрация Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Цель Программы | Оптимизация, развитие модернизация и строительство коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния на основании утвержденной программы социально-экономического развития Беркутовского сельсовета. |
| Задачи Программы | - Повышение качества работы коммунальных систем; - снижение параметра износа оборудования; замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования -создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно- коммунальное хозяйство; - определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям; - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения. |
| Целевые показатели программы: | В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели: - строительство водозаборных скважин и подведение водопровода к домам индивидуальной застройки, улучшение водоснабжения в Алабугинском сельсовете; - замена теплосетей; строительство модульной котельной, снижение уровня потерь; повышение качества и надежности водо-, теплоснабжения потребителей; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение эксплуатационных затрат, физической доступности коммунальных ресурсов; - снижение экономической доступности коммунальных ресурсов; - надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов; - качества коммунальных услуг; -экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг; -эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2013 - 2022 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего120229,7 тыс. рублей, из них: местный бюджет – 17456,5 тыс. руб., районный бюджет- 150,0 тыс. руб., областной бюджет – 31453,2 тыс. руб., средств предприятий ЖКХ - 2310,0 тыс. руб., за счет прочих источников - 68860,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год: всего – 170,0 тыс. руб., 2014 год: всего – 810,0 тыс. руб., 2015 год: всего – 14989,7 тыс. руб., 2016 год: всего –16960,0тыс. руб., 2017 год: всего – 16010,0 тыс. руб., 2018 год: всего – 9160,0 тыс. руб., 2019 год: всего – 17560,0 тыс. руб., 2020 год: всего – 11000,0 тыс. руб., 2021 год: всего – 14000,0 тыс. руб., 2022 год: всего – 19570,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям; -повышение качества предоставления коммунальных услуг; - повышение уровня энергобезопасности; снижение потерь энергоресурсов; - приведение сетей в нормативное состояние. |

- Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Беркутовского  сельсовета

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2013 - 2022 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с генеральным планом Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

Программа является важнейшим инструментом реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное развитие территории поселения, являются:

-   наличие свободных территорий, благоприятных для строительства;

-   наличие затопляемых территорий, ограничивающих пространственное развитие территорий;

предприятий;

-   технические коридоры инженерных коммуникаций.

2.1.Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от Новосибирской энергосистемы - системной ПС 220/110/35/10 кВ «Груздёвка».

Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора в сельсовете на 1-ую очередь составит 2,16 млн. квт ч/год. По жилищно-коммунальному сектору потребляемая максимальная мощность составит 0,49 МВт и 0,51 МВт на 1-ую очередь.

Развитие электрических сетей и сооружений Беркутовского сельсовета Каргатского района должно быть направлено на решение следующих основных задач:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Каргатского района;

- опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития   действующих и образования новых производственных комплексов;

-  возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Техническое обслуживание, ремонт, реконструкция ЭУ ведутся согласно многолетних и годовых графиков ремонтов, инвестиционных программ сетей района.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ радиальная. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ – однотрансформаторные, в большинстве случаев закрытые тупиковые. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б приставками, линии выполнены проводами А35, АС50 и АС70.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что подстанции являются однотрансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ –2344 кВА, расчётная нагрузка потребителей посёлка – 1586 кВт, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 68 %.

- 2.2. Теплоснабжение

На территории поселения функционируют 2  котельные установки, а п.Безлюдный и блочно-модульная котельная на природном газе в с. Набережное, находятся в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей составляет 3,1 км.

Тепловая мощность источников теплоснабжения Беркутовского сельсовета:

1. Муниципальная котельная БМГК с. Набережное , тип котла 2хUnikal ELLPREX 1100 , общая тепловая мощность – 1,892 Гкал/час , природный газ, сжигаемое количество топлива (тонн) в сутки- 2,8; Котельная отапливает многоквартирные дома, детский сад «Солнышко», школу, Дом культуры.

2. Муниципальная котельная в п. Безлюдный – тип котла 1хКВр-0,1, 1хКВ-0,1, общая мощность – 0,2  Гкал/час, уголь, количество сжигаемого топлива (тонн) в сутки- 0,3;

3. Муниципальная котельная в д. Беркуты – тип котла 2хНР-18, общая мощность – 0,8  Гкал/час, уголь, количество сжигаемого топлива (тонн) в сутки- 0,36;

Теплоснабжение основной части жилой застройки села Набережное – индивидуальное на  природном газе.  В остальных населенных пунктах поселения отопление печное.

- 2.3. Водоснабжение

1. Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  ОАО «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг». Объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения эксплуатируются ОАО «Служба заказчика ЖКУ» на основании договора безвозмездного пользования с собственником администрацией Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области до 2016 года

2. Хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей базируется  на использовании подземных вод. В настоящее время в населенных пунктах Беркутовского сельсовета централизованное  водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей во всех населенных пунктах Беркутовского сельсовета составляет 22,7 км.

д. Беркуты

Действующая скважина расположена за населенным пунктом на расстоянии 700 м. Павильон деревянный, имеется кран для забора воды. Скважина используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  населения. Разводящая сеть протяженностью 1,5 км оборудована 12 водозаборными колонками. Оголовок и устье скважины герметизированы, обсадка трубы над уровнем пола 50 см. Имеется водонапорная башня, закрытая от попадания посторонних предметов. Санитарная зона не соответствует пункту 2.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

п. Безлюдный

Действующая скважина расположена в черте населенного пункта. Павильон металлический с подогревом, закрывается на замок. Имеется манометр, кран для отбора воды. Скважина используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  населения. Разводящая сеть протяженностью 1,5 км оборудована 14 водозаборными колонками. Оголовок и устье скважины герметизированы, обсадка трубы над уровнем пола 50 см. Имеется водонапорная башня, закрытая от попадания посторонних предметов. Территория зоны санитарной охраны огорожена в радиусе 30 м, что соответствует пункту 2.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

п. Гавриловка

Действующие скважины расположены в черте населенного пункта. Павильоны железобетонные, закрываются на замок. Имеются манометры, краны для отбора воды. Скважины используются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  населения. Разводящая сеть протяженностью 5,1 км оборудована 50 водозаборными колонками. Оголовок и устье скважин герметизированы, обсадка труб над уровнем пола 50 см. Имеются 2 водонапорные башни (по одной у каждой скважины), закрытые от попадания посторонних предметов. Зоны санитарной охраны соответствует пункту 2.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

п. Старомихайловский

Действующая скважина расположена в центре населенного пункта рядом с сельским клубом. Скважина используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  населения. Установлен высокочастотный преобразователь воды, подающий воду из скважины непосредственно в водопроводную сеть. Имеется павильон, кран для отбора воды. Павильон закрывается на замок. Водонапорная башня отсутствует. Разводящая сеть протяженностью 1,5 км оборудована 15 водозаборными колонками. Территория зоны санитарной охраны огорожена в радиусе 30 м, что соответствует пункту 2.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

с. Набережное

Источником водоснабжения села для питьевого и хозяйственно-бытового потребления является скважина (глубина бурения 380 м), принадлежащая ЗАО Птицефабрика «Каргатская» и расположенная на территории предприятия. Система водоснабжения централизованная. Разводящая сеть протяженностью 13,1 км оборудована 35 водозаборными колонками. После газификации села практически весь жилой фонд имеет централизованное водоснабжение.

Таблица 2

Сведения по скважинам Беркутовского сельсовета

| № п/п | № по паспорту | Местоположение скважины | Год бурения | Глубина бурения, м | Сведения о насосе |  | Производительность скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | марка | Глубина установки, м |  |
| 1 | 12747 | д. Беркуты | 1973 | 60 | ЭЦВ 6-10-80 | 32 | 100 |
| 2 | 2078 | п. Безлюдный | 2006 | 66 | ЭЦВ 6-10-80 | 24 | 150 |
| 3 | 15094 | п. Гавриловка | 1977 | 111 | ЭЦВ-6-10-80 | 40 | 10 |
| 3 | 12456 | п. Гавриловка | 1973 | 110 | ЭЦВ 6-10-80 | 40 | 250 |
| 4 |  | п. Старомихайловский | 2009 |  | ЭЦВ 6-10-80 | 40 | 100 |

Основными проблемами водоснабжения в МО являются:

-  высокий износ водопроводных сетей и технологического оборудования, приводящий к потерям воды в сетях,

- отсутствие сооружений по водоподготовке, что приводит к несоответствию санитарным нормам воды, поставляемой потребителям.

2.4. Канализация.

В настоящее время централизованная система канализации в жилых и общественных зданиях Беркутовского сельсовета отсутствует. В основном, водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям. Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами и отсутствием очистных сооружений.

Проектные решения

Удельное водоотведение на одного жителя принимается равным принятым нормам водопотребления.

Таблица  5

Суммарные суточные объемы сточных вод по Беркутовскому сельсовету

тыс. куб.м/сутки

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | I-ая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 0,81 | 0,83 |
| 2 | Производство | 0,16 | 0,17 |
| 3 | Неучтенные расходы | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Итого | 1,05 | 1,08 |

Генеральным планом предлагается на перспективу прекращение сброса неочищенных сточных вод, строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами, строительство канализационных самотечных  и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии, повышение надежности работы систем.

2.5. Газоснабжение

Газоснабжение территории поселения осуществляется на базе сжиженного и природного газов. В настоящее время газифицировано только с. Набережное. Протяженность уличных газовых сетей составляет 11,74 км.

- 2.6. Санитарная очистка

Твердые бытовые отходы села представлены типичными для сельского населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния ТБО, их своевременный сбор, удаление, полное обезвреживание и предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТБО.

Сбор и вывоз бытового мусора в поселении не организован. Причиной является отсутствие санкционированного полигона утилизации и захоронения ТБО в Каргатском районе вообще. Более 20 лет на территории муниципального образования в с. Набережное  действует несанкционированная свалка общей площадью  20000 кв.м, расположенная  примерно в 1,0 км на северо-восток от жилого дома № 12 пер. Лесной, с. Набережное Каргатского района Новосибирской области, на которой жители самостоятельно либо по заявке размещают бытовые отходы.  Вывоз ЖБО от жилых  домов и административных зданий осуществляет ООО «Энергия»,  ассенизационными машинами из выгребных ям. Собственный канализационный коллектор в с. Набережное отсутствует.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты в соответствии с нормативными показателями СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.01-89*).

Для расчета объема образующихся отходов от населения с учетом общественных организаций, норма накопления устанавливается на основании СНиП 2.07.89:

- на 1 очередь – 1,4 куб. м. (280 кг) на 1 человека в год;

- на расчетный срок – 1,5 куб. м. (300 кг) на 1 человека в год (с учетом общественных и производственно-коммунальных объектов).

Общее количество бытовых отходов на первую очередь составит 0,561 тыс.т/год, на расчетный срок – 0,628 тыс.т/год.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Каргатского района, предусматривается раздельный сбор компонентов ТБО: стеклотара, пластик, бумага, пластик, металлолом.  Крупногабаритные ТБО в виде растительных остатков, сгнившего сена, мебели и т.д. должны вывозиться на свалки.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, мест общественного пользования, места отдыха. Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

В каждом населенном пункте предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями, позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров.

К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий. В соответствии со СНиП 2.01.07-89. норма жидких бытовых отходов составляет 3,7 куб. м. на 1 человека в год.

Накапливающиеся жидкие отходы должны регулярно вывозиться из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин. Для сбора и транспортировки ЖБО к местам обеззараживания требуются специальные ассенизационные машины. Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Спецмашинами мусор будет вывозиться на полигон ТБО, который предполагается построить в 2015 году на территории г. Каргата за счет районного бюджета Каргатского района.

- Раздел 3. План развития Беркутовского сельсовета

- 3.1. Развитие электрических сетей и подстанций

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора на перспективу определены на основе рекомендаций СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учетом РД 34.20.185-94 по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения поселения по этапам строительства.

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного производства, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Для Беркутовского сельсовета приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, не оборудованных стационарными электроплитами – 1350 кВт ч/чел в год. Использование максимума электрической нагрузки – 4400 ч/год.

Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора в сельсовете на 1-ю очередь составит 2,16 млн. кВт ч/год, на расчетный срок 2,26 млн. кВт ч/год. По жилищно-коммунальному сектору потребляемая электрическая мощность составит 0,49 МВт и 0,51 МВт, на 1-ю очередь и расчетный срок соответственно.

Схема перспективного развития электроэнергетики разрабатывается для выявления энергетических условий реализуемости ускоренного развития экономики Беркутовкого сельсовета Каргатского района Новосибирской области, обеспечения надежного функционирования всей энергосистемы, предотвращения возникновения дефицитов производства электрической мощности и энергии, ограничения пропускной способности электрических сетей, несущих угрозу энергобезопасности населению и экономике района.

План мероприятий по развитию электрических сетей и подстанций Беркутовского сельсовета на 2013 - 2022 годы приведен в приложении 1.

- 3.2. Развитие системы теплоснабжения

Основой для развития системы теплоснабжения потребителей, являются мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения с.Набережное. Выполнение работ по реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, сократить затраты на производство тепловой энергии, появится возможность подключения тепловых нагрузок новых потребителей. Имеется потребность реконструкции теплотрассы и котельной в п. Безлюдный.

Подробное описание предлагаемых мероприятий по развитию системы теплоснабжения  Беркутовского сельсовета представлено в приложении 2.

Тепловую нагрузку проектируемого жилищного фонда планируется обеспечить посредством замещения в топливно-энергетическом  секторе каменного угля на природный газ, который обладает предпочтительными экологическими характеристиками. Генеральным планом в соответствии со Схемой территориального планирования МО Каргатский район Новосибирской области, рекомендуется:

- предприятия и учреждения обслуживания, жилые дома (сохраняемые и проектируемые), подключенные к централизованным источником теплоснабжения от существующих реконструируемых и новых котельных, работающих на газообразном топливе;

- малоэтажная застройка – от индивидуальных газовых теплогенераторов;

- промышленные предприятия (существующие и проектируемые) – от собственных

котельных на газообразном топливе;

- тепловую энергию намечается использовать не только для отопления, а  также на горячее водоснабжение жилых домов, вентиляцию и горячее водоснабжение учреждений обслуживания.

Замена твердого топлива на газ позволит полностью автоматизировать работу котельных, повысить эффективность котельного оборудования при  использовании котлов с высоким КПД, исключить тяжелый ручной труд, значительно уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Замена жидкого топлива и электроэнергии на газ  сократит затраты на производство тепловой энергии, позволит наладить приборный учет количества и качества вырабатываемой и потребляемой тепловой энергии.

- 3.3. Развитие систем водоснабжения

Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Беркутовского сельсовета до 2022 года приведет к увеличению водопотребления до 579,4 куб. м/сутки.

Целями Программы в системе водоснабжения являются:

- развитие систем водоснабжения путем реконструкции, модернизации и строительства;

- обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций Беркутовского сельсовета;

- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Беркутовского сельсовета.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- реконструкция водопроводов в населенных пунктах поселения  с целью улучшения

качества воды и обеспечение устойчивого водоснабжения населения водой;

- строительство новой водозаборной скважины в с. Набережное;

- очистка существующих артезианских скважин в малых населенных пунктах;

- оснащение водозаборов центрального питьевого водоснабжения системами

обеззараживания и очистки воды;

- организация зон санитарной охраны.

План мероприятий по развитию систем водоснабжения Беркутовского сельсовета на 2013 - 2022 годы приведен в приложении 3.

Объем потребляемой воды населением выше нормативного, в связи с высоким износом водопроводных сетей и сооружений, приводящих к потерям воды в сетях, вследствие чего необходим капитальный ремонт или замена ветхого оборудования.

Также рекомендуется реконструкция и ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах и производственной зоне в связи с большим износом оборудования и потерями в сетях.

Суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 3

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 125 - 160 160 - 230 230 - 350 |
| 2 | Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | 30 – 50 |

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень  благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в соответствии с Генеральным планом поселения представлены в таблице.

Таблица 4

Суммарные суточные расходы воды по Беркутовскому  сельсовету

| 1 | Характеристики | Ед. изм. | I-ая очередь (2021 г.) |  | Расчетный срок (2031 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. куб.м | 0,62 | 0,81 | 0,65 | 0,839 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м | 0,46 | 0,60 | 0,48 | 0,62 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс. куб.м | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,12 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс. куб.м | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |

3.4. Развитие систем газоснабжения.

Целями Программы в системе газоснабжения являются:

- развитие систем газоснабжения путем строительства ГВД и ГНД;

- обеспечение природным газом жителей и организаций поселков Гавриловка и Старомихайловский;

- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Беркутовского сельсовета.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- подготовить проектно-сметную документацию на строительство газопровода низкого давления в п. Гавриловка, п. Старомихайловский, с. Набережное (зона новой застройки Генплан);

- строительство газопровода низкого давления в п. Гавриловка и п. Старомихайловский (в рамках реализации ДЦП «Развитие газификации территории населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы»), с. Набережное.

План мероприятий по развитию систем газоснабжения Беркутовского сельсовета на 2013 - 2022 годы приведен в приложении 4.

- 3.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Основная задача Программы состоит в том, чтобы создать экологически безопасную санитарную обстановку на территории Беркутовского сельсовета. Эту задачу, с учетом сложившейся ситуации, целесообразно решать в два следующих этапа.

На первом этапе необходимо выполнить формирование и обустройство земельного участка под временное размещение твердых бытовых отходов на период строительства полигона ТБО в г. Каргате. Очистка села от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе, сбор осуществляется в контейнеры емкостью 0,55- 0,7 куб.м. При этом осуществляется ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов.

На втором этапе предусмотрен переход на вывоз мусора спецмашинами на построенный в г. Каргате полигон ТБО. С вводом в эксплуатацию полигона  эксплуатация площадки для временного размещения ТБО в с. Набережное прекращается  и земельный участок передается на рекультивацию.

План мероприятий по  утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2013 - 2022 годы приведен в приложении 5.

- 4. Перечень мероприятий и целевых показателей

- 4.1.В сфере теплоснабжения

Строительство тепловых сетей от реконструируемых и проектируемых котельных к проектируемым потребителям тепла предполагается вести с использованием современных технологий и материалов.

Ориентировочные суммарные тепловые нагрузки на проектируемые объекты по поселению на 1-ую очередь составят 5,03 Гкал/час, на расчетный срок – 8,79 Гкал/час.(таблица).

На следующих стадиях проектирования данные тепловые нагрузки будут откорректированы.

Таблица 1

Суммарные тепловые нагрузки по Беркутовскому сельсовету

Гкал/час

| № п/п | Потребители | I-ая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нагрузка на отопление жилых и общественных зданий | 3,46 | 6,45 |
| 2 | Нагрузка на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | 0,70 | 0,73 |
| 3 | Нагрузка на вентиляцию общественных зданий | 0,87 | 1,61 |
|  | Итого (максимальный тепловой поток) | 5,03 | 8,79 |

- 4.2. В сфере водоснабжения:

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей поселения водой питьевого качества. Генеральным планом предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды посредством централизованного водоснабжения.

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 5 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 108,0 куб.м/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки в зависимости от местных условий. Следовательно, расходы воды на поливку на 1-ую очередь (2022 г.) составляет 100,2 куб.м/сут., на расчетный срок 92032 г.) – 104,65 куб.м/сут.

Система водоснабжения поселения принята хозяйственно-питьевая и противопожарная, Система подачи воды -  центральная насосная.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

- для одноэтажной застройки – 10 м;

- для двухэтажной застройки – 14 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования Каргатский район Новосибирской области, рекомендуется:

  - развитие и реконструкция централизованных систем водоснабжения;

  - строительство станции водоподготовки;

  - строительство водозаборной скважины в с. Набережное;

  - очистка артезианских скважин;

  - оснащение водозаборов центрального питьевого водоснабжения системами обеззараживания воды;

  - организация зон санитарной охраны;

  - поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого водоснабжения (копаные колодцы) сельских населенных мест;

Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения поселения.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

- надежность водоснабжения;

- экологическую безопасность сельского поселения;

- 100 % соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды до нормативных;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

- 4.3. В сфере газоснабжения:

Генеральным планом предусматривается 100% газификация (на отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление) индивидуальных жилых домов.

Генпланом намечается в Беркутовском сельсовете централизованное газоснабжение. Протяженность проектируемого газопровода на перспективу составит 46,21 км.

Таблица 6

Общий годовой и часовой расход газа для жилищного строительства Беркутовского сельсовета

| № п/п | Потребители | Срок проектирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2021г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Часовой расход газа, м2/ч |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 85,4 | 173,86 |
| 2 | Итого | 85,4 | 173,86 |
| Годовой расход газа, тыс. м3/год |  |  |  |
| 3 | На ИЖС | 748,10 | 1523,01 |
| 4 | Итого | 748,10 | 1523,01 |

Годовой расход газа на первую очередь строительства и расчетный срок составит 748,10  м3 и 1523,01 м3 соответственно.

При реализации проектных предложений по размещению сетей газоснабжения необходимо проведение дополнительных инженерных изысканий с разработкой специальных проектов. Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей газоснабжения сельского поселения.

- Раздел 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования

- 5. Оценка эффективности осуществления

и ожидаемые результаты Программы

Выполнение программных мероприятий по развитию подстанций, тепловых сетей, развитию системы водоснабжения, газоснабжения позволит к 2015 году:

- повысить надежность и качество электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения потребителей Беркутовского сельсовета;

- снизить уровень износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей, сетей водоснабжения;

- улучшить энергообеспечение поселения, обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, определенные для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта;

- улучшить экологическую ситуацию в поселении.

Приложение 1

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета

Каргатского района  Новосибирской области

на 2013 - 2022 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию подстанций и электрических сетей

на 2013 - 2022 годы

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей <*> | Срок реализации, годы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - |  |  |  |
| 2 | - |  |  |  |
| 3 | - |  |  |  |
| 4 | - |  |  |  |
| 5 | - |  |  |  |
| 6 | - |  |  |  |
| 7 | - |  |  |  |
| 8 | - |  |  |  |
| 9 | - |  |  |  |
|  | Итого | 0 |  |  |

--------------------------------

<*> Финансирование осуществляется за счет инвестора.

Примечание: План мероприятий ОАО Региональные электрические сети» филиал «Чулымские электрические сети» по запросу не предоставлен

- Приложение 2

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета

Каргатского района  Новосибирской области

на 2013 - 2022 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию системы теплоснабжения  на 2013 - 2022 годы

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей <*> | Срок реализации, годы | Источник финансирования | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию системы теплоснабжения с. Набережное Каргатского района Новосибирской области | 500,0 | 2015 | бюджет МО | Обеспечение жителей МКД и социально-значимых объектов горячей водой, снижение уровня потерь тепловой энергии и аварийности |
| 2 | Модернизация системы теплоснабжения с. Набережное Каргатского района Новосибирской области протяженностью 1,8 км с установкой бойлеров для горячей воды в БМК | 15000,0 | 2016-2017 | бюджет МО, средства предприятия ЖКХ, Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований НСО | Обеспечение жителей МКД и социально-значимых объектов горячей водой, снижение уровня потерь тепловой энергии и аварийности |
| 3 | Ремонт БМК на природном газе с. Набережное с заменой 2-х дымовых труб | 1500,0 | 2016 | Бюджет МО, средства предприятия, иные источники | Снижение аварийности и уровня потерь тепловой энергии, установка бойлеров для горячей воды |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию системы теплоснабжения п. Безлюдный Каргатского района Новосибирской области | 300,0 | 2018 | бюджет МО | Снижение аварийности и уровня потерь тепловой энергии, улучшение теплового режима в социально-значимых объектах |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей и котельной п. Безлюдный | 3500,0 | 2019 | бюджет МО, средства предприятия ЖКХ, иные источники | Снижение аварийности и уровня потерь тепловой энергии, улучшение теплового режима в социально-значимых объектах |
|  | Итого | 20800,0 |  |  |  |

<*> На основании инвестиционной программы  ОАО «Служба заказчика ЖКУ» "Модернизация системы теплоснабжения Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2013 - 2022 годы".

- Приложение  3

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

на 2013 - 2022 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию систем водоснабжения

на 2013 - 2022 годы

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей <*> | Срок реализации, годы | Источник финансирования | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в д. Беркуты (1,5 км) | 200,0 | 2014 | бюджет МО | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения населения, сокращение потерь по водопроводным сетям |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в п. Старомихайловский (1,5 км) | 200,0 | 2014 | бюджет МО | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения населения, сокращение потерь по водопроводным сетям |
| 3 | Строительство водозаборной скважины в с. Набережное | 6129,7 | 2015 | бюджет МО, бюджет НСО, средства предприятия ЖКХ, прочие источники | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения населения, объектов социально-культурного назначения с. Набережное |
| 4 | Строительство водопровода в д. Беркуты (1,5 км) | 3000,0 | 2015 | бюджет МО, средства предприятия ЖКХ, прочие источники | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения населения, сокращение потерь по водопроводным сетям |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки в с. Набережное | 100,0 | 2015 | бюджет МО | Обеспечение населения с. Набережное качественной питьевой водой |
| 6 | Строительство станции водоочистки в с. Набережное | 700,0 | 2015 | бюджет МО, средства предприятия ЖКХ, прочие источники | Обеспечение населения с. Набережное качественной питьевой водой |
| 7 | Реконструкция водопровода в п. Старомихайловский (1,5 км) | 3000,0 | 2016 | бюджет МО, средства предприятия ЖКХ, прочие источники | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения населения, сокращение потерь по водопроводным сетям |
| 8 | Установка устройства частотного регулирования на водозаборную скважину в д. Беркуты | 100,0 | 2016 | Средства предприятия ЖКХ | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения населения, сокращение потерь по водопроводным сетям |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в п. Гавриловка (4,5 км) | 300,0 | 2016 | бюджет МО | Обеспечение устойчивого водоснабжения населения, сокращение потерь по водопроводным сетям |
| 10 | Реконструкция водопровода в п. Гавриловка (4,5 км) | 5000,0 | 2017 | бюджет МО | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения населения, сокращение потерь по водопроводным сетям |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в п. Безлюдный (2,5 км) | 250,0 | 2017 | бюджет МО, средства предприятия ЖКХ, прочие источники | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения населения п. Безлюдный, сокращение потерь по водопроводным сетям |
| 12 | Реконструкция водопровода в п. Безлюдный (2,5 км) | 3500,0 | 2018 | бюджет МО, средства предприятия ЖКХ, прочие источники | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения населения п. Безлюдный, сокращение потерь по водопроводным сетям |
| 13 | Очистка артезианских скважин в малых населенных пунктах | 1000,0 | 2019 | бюджет МО, средства предприятия ЖКХ, прочие источники | Снабжение населения качественной питьевой водой |
| 14 | Оснащение водозаборов скважин во всех населенных пунктах поселения системами обеззараживания и очистки воды | 1000,0 | 2020 | бюджет МО, средства предприятия ЖКХ, прочие источники | Снабжение населения качественной питьевой водой |
| 15 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство водопровода в с. Набережное (6 км) | 500,0 | 2021 | Бюджет МО | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения населения с. Набережное, сокращение потерь по водопроводным сетям |
| 16 | Реконструкция и строительство водопровода в с. Набережное (6км) | 7000,0 | 2022 | бюджет МО, средства предприятия ЖКХ, прочие источники | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения населения с. Набережное, сокращение потерь по водопроводным сетям |
|  | Итого | 31979,7 |  |  |  |

-------------------------------

<*> В последующем планируется разработка инвестиционной программы " Инвестиционная программа по водоснабжению Беркутовского сельсовета  Каргатского района Новосибирской области на 2014-2022 годы".

- Приложение 4

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

на 2013 - 2022 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию систем газоснабжения  на 2013 - 2022 годы

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей <*> | Срок реализации, годы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование земельного участка, разработка и согласование проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в п. Гавриловка | 300,0 | 2013-2014 | Бюджет МО |
| 2 | Формирование земельного участка, разработка и согласование проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в п. Старомихайловский | 150,0 | 2014 | Бюджет МО |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления п. Гавриловка (4,5 км) | 9000,0 | 2015-2016 | Бюджет МО, бюджет НСО |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления в п. Старомихайловский (2,2 км) | 4400,0 | 2017-2018 | Бюджет МО, бюджет НСО |
| 5 | Формирование земельного участка, разработка и согласование проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления с. Набережное (зона новой застройки 1,5 км) | 100,0 | 2018 | Бюджет МО |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления с.Набережное (1,5 км) | 3000,0 | 2019 | Бюджет МО, бюджет НСО |
|  | Итого | 16950,0 |  |  |

--------------------------------

<*> Финансирование осуществляется в рамках реализации ДЦП «Развитие газификации территории населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы» и программы газификации Новосибирской области ОАО «Газпром»

- Приложение 5

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

на 2013 - 2022 годы

ПЛАН

мероприятий по  утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей <*> | Срок реализации, годы | Источник финансирования | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО (50шт.) | 500,0 | 2013-2020 | бюджет МО | Улучшение экологической безопасности на территории Беркутовского сельсовета |
| 2 | Приобретение спецтехники для сбора и вывоза отходов | 1000,0 | 2021 | бюджет МО, бюджет МР, бюджет НСО |  |
|  | Итого | 1500,0 |  |  |  |

--------------------------------

<*> Финансирование осуществляется в рамках реализации районной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Каргатском районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

- Приложение 6

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

на 2013 - 2022 годы

ПЛАН

мероприятий по  водоотведению с. Набережное

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей <*> | Срок реализации, годы | Источник финансирования | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей водоотведения | 1000,0 | 2017 | Бюджет МО |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений | 3000,0 | 2018 | Бюджет МО | Улучшение экологической безопасности в с. Набережное |
| 3 | Строительство канализационных сетей водоотведения | 20000,0 | 2019-2020 | бюджет МО, областной бюджет, прочие источники |  |
| 4 | Строительство канализационных очистных сооружений | 25000,0 | 2021-2022 | бюджет МО, областной бюджет, прочие источники |  |
|  | Итого | 49000,0 |  |  |  |

- Приложение 7

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

на 2013 - 2022 годы

ПЛАН

распределения финансовых затрат на выполнение мероприятий программы

| коммунальная инфраструктура | год | всего затрат, тыс. руб. | в том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| системы газоснабжения, утилизация ТБО | 2013 | 170,0 | местный бюджет – 170,0 тыс. руб., |
| системы газоснабжения, системы водоснабжения, утилизация ТБО | 2014 | 810,0 | местный бюджет – 810,0 тыс. руб., |
| системы газоснабжения, системы водоснабжения, утилизация ТБО, система теплоснабжения | 2015 | 14989,7 | местный бюджет – 1746,5 тыс. руб., областной бюджет –4275,0 тыс. руб., средства предприятий ЖКХ-185,0 тыс. руб., за счет прочих источников- 3060,0 тыс. руб. |
| системы газоснабжения, системы водоснабжения, утилизация ТБО, система теплоснабжения | 2016 | 16960,0 | местный бюджет – 2385,0 тыс. руб., средства предприятий ЖКХ-700,0 тыс.руб., областной бюджет –4275,0 тыс. руб., за счет прочих источников- 9600,0 тыс. руб. |
| системы газоснабжения, системы водоснабжения, утилизация ТБО, система теплоснабжения, водоотведение | 2017 | 16010,0 | местный бюджет – 3295,0 тыс. руб., средства предприятий ЖКХ-625,0 тыс.руб., областной бюджет –2090,0 тыс. руб., за счет прочих источников- 10000,0 тыс. руб. |
| системы газоснабжения, системы водоснабжения, утилизация ТБО, система теплоснабжения, водоотведение | 2018 | 9160,0 | местный бюджет – 4095,0 тыс. руб., средства предприятий ЖКХ-175,0 тыс.руб., областной бюджет –2090,0 тыс. руб., за счет прочих источников- 2800,0 тыс. руб. |
| системы газоснабжения, системы водоснабжения, утилизация ТБО, система теплоснабжения, водоотведение | 2019 | 17560,0 | местный бюджет – 1385,0 тыс. руб., средства предприятий ЖКХ-225,0 тыс.руб., областной бюджет –4350,0 тыс. руб., за счет прочих источников- 11600,0 тыс. руб. |
| системы водоснабжения, утилизация ТБО, водоотведение | 2020 | 11000,0 | местный бюджет – 650,0 тыс. руб., средства предприятий ЖКХ-50,0 тыс.руб., областной бюджет –1500,0 тыс. руб., за счет прочих источников- 8800,0 тыс. руб. |
| системы водоснабжения, утилизация ТБО, водоотведение | 2021 | 14000,0 | местный бюджет – 1175,0 тыс. руб., районный бюджет-150,0 тыс.руб., областной бюджет –3925,0 тыс. руб., за счет прочих источников- 8750,0 тыс. руб. |
| системы водоснабжения, утилизация ТБО, водоотведение | 2022 | 19570,0 | местный бюджет – 1795,0 тыс. руб., средства предприятий ЖКХ-350,0 тыс. руб., областной бюджет –3125,0 тыс. руб., за счет прочих источников- 8750,0 тыс. руб. |
| Итого: |  | 120229,7 |  |